ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнению комплекса мероприятий

по обслуживанию зданий ХХХХ по пожарной безопасности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Целью настоящего Технического задания (далее - ТЗ) является оказание услуг по выполнению комплекса мероприятий по обслуживанию зданий по пожарной безопасности в соответствии с приложением.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Предоставить услуги в соответствии с приложением к Техническому заданию и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иными действующими нормативными документами.

2.2. Услуги должны быть оказаны на основании лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2.3. Услуги должны быть оказаны высококвалифицированными специалистами.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1 Услуги должны быть оказаны с момента заключения государственного контракта до .

3.2. При обнаружении Заказчиком отступлений Исполнителем от условий контракта, определяющих качество оказания услуг, в сторону ухудшения, или иных недостатков в работе, Заказчик должен немедленно заявить об этом Исполнителю путем внесения соответствующей записи в акт сдачи-приемки. Данным способом фиксируются явные недостатки оказанных услуг, которые могут быть установлены при обычном способе приемки.

3.3. При обнаружении Заказчиком после приемки оказанных услуг отступлений Исполнителем от условий контракта, определяющих качество оказанных услуг, в сторону ухудшения, или иных недостатков в работе, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие которые умышленно были скрыты Исполнителем, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) дней с момента их обнаружения.

3.4. Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами акта оказанных услуг.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2. Исполнитель при оказании услуг по требованию Заказчика обязан представлять лицензии, сертификаты, свидетельства и другие документы, имеющие отношение в оказываемым услугам.

4.3. Приемка оказанных услуг по выполнению комплекса мероприятий по пожарной безопасности во Владимирской таможне осуществляется по акту оказания услуг, который подписывается полномочными представителями Исполнителя и Заказчика.

5. Дополнительные условия

5.1. Участник закупки его полномочный представитель полностью освобождает Заказчика от ответственности за любые увечья, травмы (в том числе повлекшие смерть), ущерб или повреждения имущества, любые другие потери, издержки и расходы, которые могут иметь место у участника размещения заказа или его полномочного представителя во время посещения им(и) места оказания услуг.

5.2. Цена услуг должна включать в себя все издержки Исполнителя, в том числе на приобретение, транспортировку, хранение материалов и оборудования, командировочные расходы, страховые выплаты, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также причитающееся вознаграждение.

5.3. Цена оказания услуг по выполнению комплекса мероприятий по пожарной безопасности во Владимирской таможне является фиксированной и не подлежит пересмотру в течение всего срока действия Контракта.

Основанием для проведения испытаний внутреннего противопожарного водопровода являются требования:

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (п.55) «Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью)…»;

Проверка внутреннего противопожарного водопровода проводится в целях установления исправности клапанов пожарных кранов и соответствия основных гидравлических параметров испытания внутреннего противопожарного водопровода (расход через ручной пожарный ствол, водоотдача пожарного крана, давление подачи и высота компактной струи) согласно требованиям «Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода» (ФГУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны», Москва - 2005).

При испытаниях используется «Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода» (ФГУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны», Москва - 2005).

. Для 10 пожарных кранов поменять пожарные рукава , заменить 5 клапанов пожарных кранов .

Очистить пожарные краны от грязи и мусора.

Промаркировать пожарные краны наклейками, с информацией о дате проведения испытания, давлении в сети, диаметре рукава и пожарного ствола, названии организации проводившей испытания.

Перед испытанием следует открыть задвижки на обводных линиях у счетчиков воды в зданиях и включить при наличии пожарные насосы. При этом необходимо следить за повышением давления в сети и исключить неисправности в водопроводной сети и приборах подключенных к ней.

Если в результате испытаний не удается закрыть пожарный клапан запорный , то его следует закрыть головкой заглушкой ГЗ-50, и сообщить об этом руководству больницы.

Через сутки после проведения испытания контрольно осмотреть пожарные краны на предмет протечек.

Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро осуществлять на специальном станке, на месте размещения пожарных кранов, если есть необходимость изъять рукава, то следует заменить изъятые рукава другими на период их отсутствия.

Маркировка пожарных кранов (при необходимости).

Проведение испытания внутренних пожарных кранов в количестве - 38 шт.

Пожарный рукав после испытаний должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

Для измерения давления должно использоваться измерительное оборудование прошедшее поверку.

2. Требования к исполнителям

2.1. Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности, согласно ст. 12 п.15 ФЗ-№ 99 от 04.05.2011 г.

2.2. Исполнитель должен иметь соответствующий набор оборудования необходимого для проведения проверки внутреннего противопожарного водопровода и перекатки пожарных рукавов.

2.3. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

2.4 Исполнитель обязан оформить акты и протоколы испытаний по результатам тестирования на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода .

3. Описание объекта

Имущественный комплекс Заказчика: ГКУЗ ВО «ОПБ №1», расположенный по адресу:

Объект:

4. Дополнительные требования:

Работы проводятся в условиях действующего учреждения.

Время выполнения работ: по рабочим дням с 8-00 до 17-00.

Неисправные узлы, замененные в процессе технического обслуживания, подлежат возврату Заказчику для дальнейшей утилизации.

Подготовил:

Приложение к техническому заданию

на оказание услуг по выполнению комплекса

мероприятий по обслуживанию зданий

ХХХ

Перечень противопожарных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Период | Объем | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Система внутреннего противопожарного водоснабжения |
| 1 | Проверка пожарных кранов (ПК) на водоотдачу | октябрь | 27 ПК | Здания |
| 2 | Проверка пожарных кранов (ПК) на водоотдачу | октябрь | 20 ПК | Здание |
| 3 | Перекатка пожарных рукавов | октябрь | 27 ПК | Здания |
| 4 | Перекатка пожарных рукавов | октябрь | 20 ПК |  |
| 5 | Проверка работоспособности задви-жек с электроприводом, установлен-ных на обводных линиях водомерных устройств, при необходимости налад-ка их работоспособности | октябрь | 1 раз |  |
| 6 | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, при необходимости наладка их работоспособности | октябрь | 1 раз |  |
| 7 | Проверка работоспособности насосов повысителей, при необходимости наладка их работоспособности в соответствии с правилами пожарной безопасности | август-декабрь (ежемесячно) | 5 раз |  |
| 8 | Проверка работоспособности насосов повысителей, при необходимости наладка их работоспособности в соответствии с правилами пожарной безопасности | август-декабрь (ежемесячно) | 5 раз |  |
| 9 | Осуществление ремонта пожарных рукавов, при необходимости их замена | август | 5 ПР |  |
| 10 | Проверка работоспособности пожарного гидранта, выявление неисправностей и составление акта и дефектной ведомости в целях организации ремонта пожарного гидранта (при необходимости) | август, октябрь | 2 раза |  |
| Система противодымной защиты |
| 11 | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонов, клапанов и т.д.) в воздуховодах (5-ти этажное здание + подвал), при необходимости их отладка | сентябрь, декабрь | 2 раза |  |
| 12 | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонов, клапанов и т.д.) в воздуховодах (4-х этажное здание + подвал), при необходимости их отладка | сентябрь, декабрь | 2 раза |  |
| 13 | Проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, при необходимости их отладка | сентябрь, декабрь | 2 раза |  |
| 14 | Проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, при необходимости их отладка | сентябрь, декабрь | 2 раза |  |
| 15 | Проверка автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, при необходимости их отладка | сентябрь, декабрь | 2 раза |  |
| 16 | Проверка автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, при необходимости их отладка | сентябрь, декабрь | 2 раза |  |
| 17 | Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов | сентябрь | 1 раз |  |
| 18 | Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов | сентябрь | 1 раз |  |