ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(РОССТАНДАРТ)

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТК 274 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкрн. ВНИИПО, д. 12; Телефон: (495) 521 7291, e-mail: tk_274@mail.ru

Экспертное заключение

на окончательную редакцию проекта 
изменения № 1 СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»

На экспертизу представлена окончательная редакция проекта 
изменения № 1 СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности» (далее по тексту – изменение № 1 СП 364.1311500.2018), разработанного ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с:

- Планом мероприятий («Дорожная карта») по развитию рынка малотоннажного сжиженного природного газа и газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2021 г. № 350-р;

- Планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного Приказом МЧС России от 29.01.2021 г. № 37.

Экспертиза проекта изменения № 1 СП 364.1311500.2018 проведена членами рабочей группы, состав которой утвержден распоряжением ТК 274 «Пожарная безопасность» от 11 августа 2022 года № 43 в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил» и приказа Росстандарта от 27 октября 2016 г. № 1635 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проекта свода правил».

1. Результаты правовой экспертизы

В процессе экспертизы проведена проверка и выявлено соответствие проекта изменения № 1 СП 364.1311500.2018 основным принципам технического регулирования, установленным Федеральным законом от 29 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», целям стандартизации, установленным Федеральным законом 29 июня 2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Проект изменения № 1 СП 364.1311500.2018 разработан в развитие положений Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## 2. Результаты нормативной экспертизы

## Проект изменения № 1 СП 364.1311500.2018 разработан в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил».

## Проект изменений оформлен в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 по требованиям 
ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».

## Противоречий между разрабатываемым изменением № 1 
СП 364.1311500.2018 и требованиями действующих сводов правил и национальных стандартов Российской Федерации и других нормативных документов, действующих на федеральном уровне не выявлено.

## Уведомление о разработке проекта изменения № 1 СП 364.1311500.2018 с первой редакцией проекта и пояснительной запиской были размещены на официальном сайте Росстандарта 20.10.2021 на срок 14 календарных дней.

За время публичного обсуждения поступило 35 замечаний и предложений от заинтересованных организаций. Из них принято 22 замечания, отклонено – 13. Составлена сводка отзывов.

## Проект изменения № 1 СП 364.1311500.2018 согласован со смежным техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

3. Результаты научно-технической экспертизы

Действующий свод правил СП 364.1311500.2018 устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве, монтаже, эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении зданий и сооружений для обслуживания автомобилей.

Целесообразность разработки проекта изменения № 1 СП 364.1311500.2018 обусловлена совершенствованием нормативных требований к обеспечению пожарной безопасности объектов с обращением сжиженного природного газа (СПГ).

Актуальность работы определена планом мероприятий («Дорожная карта») по развитию рынка малотоннажного сжиженного природного газа и газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2021 г. № 350-р, разработка которого обусловлена назревшей необходимостью расширения применения технологий производства СПГ в качестве газомоторного топлива на автомобильном транспорте.

Проект изменения № 1 СП 364.1311500.2018 устанавливает требования к зданиям и сооружениям для обслуживания автомобилей обращением сжиженного газа, установления зон СПГ, минимальных расстояний до зданий и сооружений не относящихся к зданиям для обслуживания автомобилей, площадкам слива СПГ, а также сброса горючих газов.

Введение данных изменений в действующий свод правил позволит использовать новые технические решения в области обеспечения пожарной безопасности объектов с обращением СПГ, повысить уровень пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов для обслуживания автомобилей с обращением СПГ.

Проект изменения № 1 СП 364.1311500.2018 увязан с действующими нормативными документами по пожарной безопасности. В том числе учтены положения актуализированных редакций СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130, СП 8.13130, СП 10.13130. В числе ссылочных документов указаны также введенные в действие впервые СП 484.1311500.2020 и СП 485.1311500.2020.

Проект изменения № 1 СП 364.1311500.2018 соответствует современным достижениям наука, техники, технологии и направлен на обеспечении пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

Проект изменения № 1 СП 364.1311500.2018 не устанавливает излишние требования и не создает потенциальных барьеров при проектировании.

ТК 274 «Пожарная безопасность» рекомендует проект 
изменения № 1 СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности» к утверждению.

Заместитель председателя

ТК 274 «Пожарная безопасность» 	Д.М. Гордиенко

Ответственный секретарь

ТК 274 «Пожарная безопасность» 	Е.М. Григорьева