1. Предлагается убрать слова «для объектов» в пункте 1.1. так как стандарт может содержать требования пожарной безопасности как специальные условия социального и (или) технического характера, именно социального (порядок действий при пожаре, правила поведения и прочее, то есть не всё есть только требования к объектам защиты) (см. ст. 1 ФЗ-69 «обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности;
2. Слова в п. 1.1. Порядок согласования стандартов для объектов федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, устанавливается указанными федеральными органами исполнительной власти и федеральными службами самостоятельно. – следует доработать с учетом всех перечисленных ФОИВ (ст. 6 ФЗ-69 «на объектах федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской Федерации, - подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и соответствующих органов управления, а также их государственными учреждениями»).
3. Документы указанные в части два статьи 1.1 следует принимать по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (так как сказано в ст.6 ФЗ-69 (Организация и осуществление федерального государственного пожарного надзора регулируются Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386954&date=21.10.2021) от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в [абзаце третьем части первой](#Par187) настоящей статьи, - нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности).
4. Указанный в главе 2 порядок согласования стандартов предлагается передать в ФГБУ ВНИИПО МЧС России. К примеру - главными государственными инспекторами субъектов Российской Федерации по пожарному надзору или их заместителями – согласовываются стандарты, разработанные для применения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (но фактически такой стандарт как СТО 1682.0017-2020 "Роботизированная установка пожаротушения. Нормы и правила проектирования". https://www.firerobots.ru/ru/company/sertificates/sto-stu/; является сложным и для субъективного уровня ГПН и для любого другого, с такими документами работает только ВНИИПО и Академия ГПС МЧС.
5. В пункте «3.2. Одновременно со стандартами направляются:» следует оговорить обязательность и необходимость «заключение пожарно-технических научно-исследовательских учреждений либо пожарно-технических образовательных организаций, либо иных научных и образовательных организаций, к видам деятельности которых относятся вопросы в сфере обеспечения пожарной безопасности.» - иначе это приведет к платности этих услуг для сторонных организаций как это уже было с выдачей заключений по разработке «Проектов технологических процессов повышенной пожарной опасности» по ГОСТ 12.3.047 и «согласований расчетов пожарного риска» в той или иной форме в тех же ВНИИПО, и СЭУ ИПЛ. Следует указать «на возможность выбора вида заключения или вообще отказа от его предоставления» - торг на уровне Управлений ГПН по субъектам не уместен, а весомый документ из «научной» организации будет только препятствовать. Лучше всего оставить так называемый переходный период когда есть бесплатная обязанность рассмотрения всех стандартов во ВНИИПО, в течении 10 дней. И далее если ВНИИПО условно обобщит опыт применения тех или иных стандартов, то выпустит уже федеральные своды правил СП (ГОСТ Р) на те или иные аспекты пожарной безопасности.
6. В Пункте 3.3. порядок предоставления указать вместо слов «посредством почтой связи», «заявление и прилагаемые копии документов подаются в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации непосредственно или направляются по электронной почте или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения». Нельзя исключать электронный документооборот и подписание документов ЭЦП и их отправку в том числе как указано в Постановлении Правительства РФ от 31 августа 2020 г. N 1325 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" («По желанию заявителя копия заключения может быть направлена в орган или учреждение, указанные в [абзаце первом](https://base.garant.ru/74593104/5c8558b81c691def1b4ca90340691461/#block_1008) настоящего пункта, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или иным способом, подтверждающим факт направления заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации).
7. В п. 3.6. «В случае поступления стандарта, рассмотрение которого не входит в компетенцию ответственного подразделения МЧС России, его руководитель либо один из его заместителей в течение 10 календарных дней направляет стандарт в соответствующее ответственное подразделение МЧС России, в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 3.1. порядка.» указать срок гораздо меньший, скажем 5 дней, потому что документ фактически не рассматривается и просто пересылается
8. Слова «В этом случае ответственное подразделение МЧС России направляет заявителю уведомление» добавить «в том числе дублирует уведомление по электронной почте или иным способом указанным заявителем, по его желанию (на мессенджер, почтовым отправлением, эл. Почтой и т.п.»
9. В пункте 4.1. «Рассмотрение стандартов осуществляется в течение 30 календарных дней с момента их поступления в ответственное подразделение МЧС России в соответствии с пунктом 3.1. порядка.» - следует уменьшить срок рассмотрения до 10-15 дней, как сделано уже в других документах, например по лицензированию (срок 10, 15 дней статьи 12 (2), 12(3) [Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359053/)
10. В пункте 4.4. «В состав комиссии включаются сотрудники органов государственного пожарного надзора, а также (по согласованию) сотрудники иных органов надзора, специалисты в области организации пожаротушения, эксплуатации пожарной техники, а также инженерно-технические работники и иные специалисты органов государственной власти различного уровня, научно-исследовательских, проектных, общественных и других организаций.» следует обязательно ввести Уполномоченного по защите прав предпринимателей (Полномочия Уполномоченного - Уполномоченный наделен достаточно широким спектром инструментов для разрешения обращений предпринимателей, в том числе и рядом властных полномочий. Выносить подлежащие немедленному исполнению предписания о приостановлении действия ненормативных правовых актов органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы предпринимателей см. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, <https://www.garant.ru/article/506725/>). И возможно в состав комиссии обязательно необходимо включать представителя общественной организации (по согласованию с ее руководителем) ОПОРа, [Торгово-промышленная палата Российской Федерации](https://tpprf.ru/ru/), ВДПО.
11. В пункте 4.4. «Квалификационными требованиями к кандидатурам на включение в состав комиссии являются наличие высшего образования и опыта работы в области пожарной безопасности не менее 5 лет» - такие требования только для сотрудников ГПС, ФПС и работников Управлений ГПН, но не для привлечённых экспертов и уполномоченного по защите прав предпринимателей.
12. В пункте 4.5. «По результатам рассмотрения стандартов комиссия простым большинством голосов его членов принимает решение о возможности согласования или отказа в согласовании стандарта. Для принятия решения необходимо присутствие на заседании не менее 50% членов комиссии (председатель, заместители председателя, секретари в указанном количестве присутствующих не учитываются). В случае присутствия менее 50% членов комиссии заседание не проводится. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председательствовавшего на заседании комиссии.» - порядок подсчета и 50 % следует пересмотреть, к примеру ГОСТ принимается абсолютным большинством (с небольшими допущениями по ряду голосов), а СП простым большинством экспертов (не всех участников рассмотрения а экспертов), здесь следует понимать что общественная ценность «требований пожарной безопасности» не может быть на 51 % принята и на 49 % не принята 9приглашенными представителями ОПОРА, ВДПО, Уполномоченный, ТПП), ведь такие вещи как Стандарты не могут быть приняты простым большинством, велика вероятность ошибки и издержек от не проработанных решений (надзор видит цель снижение гибели и пожаров, а бизнес еще и рентабельность и целесообразность открытия того или иного бизнеса или дела).
13. В пункте 4.7. «Рассмотрение стандартов может производиться комиссией как в присутствии Заявителя, так и без такового.» убрать слова «без такового». Необходимо обязательное присутствие либо заявителя, либо его представителя, нельзя такие документы Стандарты выпускать «на автомате» только лишь «по аналогии» как уже было с СТУ в субъектах РФ.
14. В случае, если в заявлении о рассмотрении стандарта указано рассмотрение стандарта на комиссии исключительно в присутствии Заявителя, то Заявитель уведомляется о дате и месте рассмотрения стандарта.
15. В п. 4.9. предусмотреть в том числе иной порядок «прошнурованного» - скажем эл. версии (или внесение сведений в эл реестр как уже сделано в [Постановлении Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359053/).
16. В п. 4.9. сократить срок до 5 дней по аналогии с сокращенными сроками в статьях 12 (2), 12(3) [Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359053/)
17. Особо следует оговорить «4.10. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании стандартов являются: несоответствие представленных стандартов требованиям законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности; наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации, а также положений, снижающих требования нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.» - слова «снижающих требования нормативных правовых актов» не формализованы и являются философскими рассуждениями, более устоявшиеся выражения «снижение уровня безопасности людей») ст. 84 ч. 3 ФЗ-123. Либо указать как указано в документе - Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 г. N 1325 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" где итоговая фраза может звучать так «отсутствие мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты (продукция) будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, и (или) отсутствие перечня требований пожарной безопасности, при выполнении которых обеспечивается соблюдение противопожарного режима на объекте защиты (продукции).» (подпункт г п. 4 данного постановления).
18. В п. 4.12. «В ответственных подразделениях ведется реестр согласованных стандартов, в который вносится реестровый номер записи о согласовании стандарта, наименование стандарта, наименование организации-разработчика стандарта и номер письма ответственного подразделения МЧС России о согласовании стандарта.» следует указать после слов «и наименование организации-разработчика стандарта», « и фамилии разработчиков стандарта».
19. В п. 4.12. Реестр следует вести в эл виде в публичном доступе в том числе с возможностью скачать указанный стандарт для ознакомления (кроме режима секретности).
20. В п. 4.12 срок следует уменьшит до 5 дней в почтовой версии и до 1-дня в эл версии.